## energiabilanss
Viking Window AS
Mäo 72751 Järvamaa Eesti
|  |  | viking@viking.ee |  |  | tel. +372 384 8900
|  |  | www.viking.ee |  |  | fax. +372 385 3027
AKENDE ENERGIATARBE ARVUTUS
Alltoodud valem on välja töötatud Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi Energiatõhusa ehituse tuumiklaboris. Tulemus on kehtiv Eesti kliimas. Tegemist on üldistusega, mis teeb võimalikuks hinnata erineva konstruktsiooniga aknaid. Täpse energiatarbe teadasaamiseks on vaja teostada hoone terviklik energiabilansi arvutus.
| E = | 120 | * Uw - |  | 220 | * gw + | 45 | *L(50)
| Uw - | akna soojusjuhtivus (U-väärtus; W/m²K)
| gw - | akna päikesefaktor
| L(50) - | akna õhuleke mõõdetud 50 Pa rõhuerinevuse korral;
kui puuduvad sõltumatu labori andmed tuleb lugeda võrdseks 6 m³/hm²
vastavalt Energiatõhususe miinimumnõuete määrusele (RT I 2007, 72, 445)
vt. Riigiteatajast.
Valemiga (E) väljendatakse akna energiareitingut: kWh/m² aastas. Selleks, et arvutada akende energiatarvet (kWh/a) on vaja
leida akna pindala ning teada iga toote soojusjuhtivust (U-väärtust); päikesefaktorit (g) ja katselaboris mõõdetud õhutihedust (L(50)).
Sisesta vajalikud andmed allpool oleva tabeli vastavatesse lahtritesse. Viimases veerus olev valem arvutab siis automaatselt energiakulu.
Kõigi täidetud ridade summa on toodud tabeli all.
Küsimuste tekkimisel pöörduge konsultatsiooni saamiseks lähimasse Viking Window AS esindusse.
| Sisestage tabelisse tootjalt saadud andmed: |  | muudetavad andmed |  |  |  | mitte muudetavad andmed
nr. | Akna nimetus (nt. elutoa aken; pos.1. vmt) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) | Pindala | Kogus* | Uw | gw | L(50)** | E (kWh/a)
1 | Viking Window väljaavatav 2-klaasiline puitaken | 1500 | 1350 | 2.025 | 1 | 1.4 | 0.47 | 0.2 | 149.04
2 | Viking Window väljaavatav 3-klaasiline puitaken | 1500 | 1350 | 2.025 | 1 | 0.97 | 0.35 | 0.2 | 98.01
3 | Vana aken 2 klaasiga aken | 1500 | 1350 | 2.025 | 1 | 2.5 | 0.5 | 6 | 931.5
4 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
5 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
6 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
7 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
8 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
9 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
10 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
11 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
12 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
13 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
14 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
15 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
16 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
17 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
18 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 6 | 0
Vajadusel lisa ridasid valides siit ülespoole jääval real pärast terve rea märgistamist parema hiireklõpsuga avanevast menüüst Insert
| Kokku akende pindala (m²) | 6.075 | [5 empty] | Energiakulu kokku (kWh/a) | 1178.55
* Kogus on vaikimisi 1; kui ühesuguseid aknaid on rohkem, siis tuleb sisestada lahtrisse vastav kogus.
** L(50) on vaikimisi võrdsustatud 6 m³/hm²; paremaid näitajaid peab tootja tõendama katseraportiga.